| ООО “Теплосервис-КМВ” 357807, Россия, Ставропольский край, р-он Георгиевский, ст.Незлобная, ул. Ленина, 2/8, т/ф (87951) 4-25-40 |
| --- |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подготовки коммерческого предложения на поставку блочной котельной типа КБа (котлов и вспомогательного оборудования) производства ООО "Теплосервис-КМВ" |
| № | Вопрос | Ответ | Примечание |
| 1. Данные о Заказчике: |
| 1.1. | Дата заполнения |  |  |
| 1.2. | Организация-Заказчик |  |  |
| 1.3. | Адрес Заказчика |  |  |
| 1.4. | Ответственное лицо (ФИО, должность) |  |  |
| 1.5. | Тел/факс, e-mail |  |  |
| 2. Данные об объекте: |
| 2.1. | Адрес объекта |  |  |
| 2.2. | Срок выполнения поставки |  |  |
| 2.3. | Вид работ | * новая котельная | * реконструкция |  |
| 3. Характеристики оборудования: |
| 3.1. | Назначение котельной | * технология | * горячее водоснабжение * отопление |  |
| 3.2. | Вид топлива | * твердое (каменный, бурый уголь) | * жидкое топливо (тяжелое) |  |
|  |  | * природный газ | * иное |  |
|  |  | * жидкое топливо (легкое) |  |  |
| 3.3. | Общая теплопроизводительность | * водогрейные ________ МВт(Гкал/час) |  |  |
| 3.4. | Распределение тепловой нагрузки | * технология: ____МВт(Гкал/час) ____ т. | * горячее водоснабжение: максимальная часовая ______ МВт(Гкал/час) среднечасовая ______ МВт(Гкал/час) |  |
|  |  | * отопление ________МВт(Гкал/час) |  |  |
| 3.5. | Категория котельной | * I (требуется резервный котел) | * II (резервный котел не требуется) |  |
| 3.6. | Параметры теплоносителя | * вода | * пар |  |
|  |  | температура _______ ОС | температура _______ ОС |  |
|  |  | давление __________ МПа | давление __________ МПа |  |
| 3.7. | Водяной объем системы | * системы отопления ______ м3 | * системы вентиляции _____ м3 |  |
| 3.8. | Гидравлическое сопротивление | * системы отопления _____ МПа | * системы ГВС _______ МПа |  |
|  |  | * системы вентиляции ____ МПа |  |  |
| 3.9. | Исходная вода на входе в котельную | * температура _______ ОС | * давление _______ МПа |  |
| 3.10. | Характеристики топлива | * подводящий газопровод: диаметр __ мм, давление ___ МПа, калорийность ________ ккал/м3 | * твердое топливо: марка __________, калорийность ________ ккал/кг, размер кусков _______ мм |  |
| 3.11. | Химический анализ исходной воды (кол-во воды необходимое для подпитки сети) | * содержание взвешенных веществ __________________ мг/кг * прозрачность по шрифту (или кольцу) ___________ см | * содержание растворенного кислорода ____________ мкг/кг |  |
|  |  |  | * содержание свободной углекислоты ___________ мкг/кг |  |
|  |  | * общая жесткость _________________ мкг-экв/кг | * содержание масла и длугих экстрогируемых эфиром веществ ______________________ мкг/кг |  |
|  |  | * жесткость карбонатная _________________ мкг-экв/кг | * содержание соединений железа (в пересчете на Fe) _______ мкг/кг |  |
|  |  | * щелочность _________________ мкг/кг | * содержание ионов Na+ ______________________мкг/кг |  |
|  |  | * щелочность карбонатная _________________ мкг/кг | * содержание ионов Са2+ ______________________мкг/кг |  |
|  |  | * сухой остаток __________________ мг/кг | * содержание ионов Mg2+ ______________________мкг/кг |  |
|  |  | * значение рН (при t=25°С) __________________ | * кремнесодержание ______________________ мг/кг |  |
| 3.12. | Дымовая труба | * существующая: D____________ мм, H____________ м | * новая: D____________ мм, H____________ м | Котлы по заказчика поставляются с |
| 3.13. | Здание котельной | * существующее: длина ______ м, ширина ______ м, высота ________ м | * быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич» |  |
|  |  | * новое капитальное: кирпичное, ж/бетонное | * блочно-модульного исполнения |  |
|  |  | * автоматизированная (с обслуживающим персоналом) |  |  |
|  |  | * тепловой энергии | * электроэнергии |  |
|  |  | * исходной воды |  |  |
|  |  | * теплообменники: секционные, пластинчатые | * арматура: отечественная, импортная |  |
| 3.14. | Наличие вспомогательных помещений | * сантехнический узел | * комната операторов |  |
|  |  | * газорегуляторный пункт: в здании котельной, вне здания. |  |  |
| 3.15. | Приборы регулирования теплоносителя | ___________ ( да / нет ) |  |  |
| 3.16. | Дистанционная система контроля и оповещения GSM | ___________ ( да / нет ) |  |  |
| 3.17. | Документация необходимая для проектных работ | * ТУ на газоснабжение * ТУ на электроснабжение * расчет на потребности тепла * химический анализ воды * акт обследования | * чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в |  |
|  |  | существующих здания и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании) | существующем здании) * существующий проект котельной (для реконструкции) |  |
| 3.18. | Дополнительные исходные требования или характеристики объекта | Дополнительно предоставляются данные на котлы, оборудование (прайс), характеристики оборудования. |  |
| Спасибо за заполненный опросный лист! |